上海市梅陇实验中学食堂自查整改记录
	整改内容
	整改期限
	整改责任人
	整改情况

	更换消毒柜密封条
	3天
	王斌
	24日已更换

	冰箱制冷温度不达标，数显故障
	3天
	王斌
	更换冰箱散热风机和数显控制器

	大灶点火故障
	3天
	王斌
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自查日期：2026年8月22日
