上海市梅陇实验中学食堂自查整改记录

| 整改内容 | 整改期限 | 整改责任人 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换消毒柜密封条 | 3天 | 王斌 | 24日已更换 |
| 冰箱制冷温度不达标，数显故障 | 3天 | 王斌 | 更换冰箱散热风机和数显控制器 |
| 大灶点火故障 | 3天 | 王斌 | 更换安全阀 |

自查日期：2026年8月22日